様式第３号

供給設備の技術上の基準に対応する事項

（容器による貯蔵で、貯蔵能力1,000ｋｇ以上、3,000ｋｇ未満のときに添付）

| １．保安距離 | ①第１種保安距離（法定距離１６．９７ｍ・障壁設置時距離０ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保距離（法定距離１１．３１ｍ・障壁設置時距離０ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２．障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法(高さ) ｃｍ(厚さ) ｃｍ 配筋 間隔(縦) ｃｍ(横) ｃｍ ②扉の構造 材料 寸法(厚さ) ｍｍ(高さ) ｃｍ(幅) ｃｍ ③扉の補強 等辺山形鋼(枠) ｍｍ× ｍｍ(内) ｍｍ× ｍｍ 間隔 (縦) ｃｍ(横) ｃｍ |
| ３．火気等との 距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気等までの距離が５ｍ未満 障壁（材料） （高） ｍ |
| ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 c㎡ ②実際の換気口面積 c㎡ |
| ５．さく、へい 等の設置 | さく、へい等の種類 |
| ６．警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７．消火設備 | ①粉末消火器 能力単位 Ａ- Ｂ- × 個 設置場所 ②その他 |
| ８．軽量な屋根 等 | ①屋根の場合その材料 ②遮へい板の場合その材料 |
| ９．転落転倒等 の防止措置 | ①貯蔵設備の床は水平で、かつ上から物が落ちる恐れがないようにする。 ②転倒防止チェーンによる転倒防止措置を講ずる。 |
| 10．腐食防止措 置 | ①容器は十分に防錆塗装がなされたものを使用する。 ②貯蔵設備は排水のよい構造とし、容器の底部を乾きやすくする。 |